## Tabelle1
Loading from top		Loading in drag direction		Loading in drag direction / Stiffer setup		Loading in drag direction / Height adjusted		Loading in drag direction / Pulley aligned with measurement point
Load cell 7	Load cell 3	Load cell 7	Load cell 3	Load cell 7	Load cell 3	Load cell 7	Load cell 3	Load cell 7	Load cell 3
461,75	2,9	3,47	449,5	4,55	450,3	-0,84	443,3	-0,08	449
462,05	3,05	3,69	447,88	4,5	451,22	-0,97	441,84	-0,94	448,81
462	2,8	3,46	448,87	4,46	451,29	-0,91	441,83	-0,37	448,81
462,07	3	3,53	450,28	4,66	450,02	-1,11	441,86	-0,33	449,81
462,05	2,8	3,39	447,24	4,51	448,91	-1,13	443,35	-0,48	450,47
462,08	3,02	3,35	446,79	4,38	447,17	-0,96	442,34	-0,36	450,52
462,01	2,85	3,41	450,4	4,22	449,04	-1,42	442,47	-0,7	449,4
462,4	2,88	3,55	448,51	4,45	451,04	-1,07	441,53	-0,45	450,48
462,24	2,89	3,71	450,19	4,38	451,16	-1,19	441,78	-0,5	450,05
462,14	3,03	3,35	448,32	4,39	451,84	-1,05	441,92	-0,52	450,33

mean drag	2,922	mean drag	448,798	mean drag	450,199	mean drag	442,222	mean drag	449,768
mean lift	462,079	mean lift	3,491	mean lift	4,45	mean lift	-1,065	mean lift	-0,473
std drag	0,0954288565721431	std drag	1,28287697513569	std drag	1,44446414516479	std drag	0,641695670340194	std drag	0,708924067396034
std lift	0,167892161156429	std lift	0,129310135376586	std lift	0,118602979164381	std lift	0,164266044371116	std lift	0,22886434604125
mean error	0,550999999999988		16,1820000000001		14,7810000000001		22,538		14,992

Known mass	462,63	Known mass	464,98			known mass	464,76

						Pulley was not in line with attachment point