## Tabelle1
Loadcell calibration

	Load cell 1 3kg		Load cell 7.1 10kg				Loading from bottom		Loading from top		Loading 90° in drag direction
	light object	heavy object	light object	heavy object			Load cell 7	Load cell 3	Load cell 7	Load cell 3	Load cell 7	Load cell 3
1	4,73	460,63	5,33	460,44		1	461,81	0,3	461,45	6,74	0,2	465,23
2	4,83	460,59	5,52	460,5		2	461,72	0,24	461,34	6,87	-0,29	465,74
3	4,82	460,64	5,78	460,82		3	461,43	0,5	461,15	6,78	-0,7	465,71
4	4,9	460,71	6,1	460,61		4	461,34	0,5	461,83	6,57	-0,66	465,67
5	4,87	460,62	5,26	460,67		5	461,76	0,7	461,53	6,16	-1,57	465,89
6	4,86	460,61	5,43	460,75		6	461,13	0,42	461,77	6,45	-1,24	465,59
7	4,85	460,65	5,06	460,53		7	461,28	0,44	461,56	6,75	-1,25	465,77
					8	461,26	0,78	461,3	6,68	-1,53	465,65
	Calibration value	1480.38	Calibration value	429.83		9	461,17	0,81	461,39	6,35	-0,5	465,66
	Offset value	8476668	Offset value	8370961		10	461,15	0,55	461,58	6,76	-1,45	465,8

	mean heavy	460,635714285714	mean heavy	460,617142857143			mean drag	0,524	mean drag	6,611	mean drag	465,671
	mean light	4,83714285714286	mean light	5,49714285714286			mean lift	461,405	mean lift	461,49	mean lift	-0,899
	std heavy	0,0382348631736061	std heavy	0,138047610834609			std drag	0,191148575139282	std drag	0,225509300128497	std drag	0,177103234175871
	std light	0,0540722620556003	std light	0,347309385884991			std lift	0,26387075961118	std lift	0,209337579574767	std lift	0,598710651687812

	Heavy weight	460,43					Known mass	462,6
	Light weight	4,65