## Tabelle1
Loading from top		Loading in drag direction		Loading in drag direction / Stiffer setup		Loading in drag direction / Height adjusted		Loading in drag direction / Pulley aligned with measurement point
Load cell 7	Load cell 1	Load cell 7	Load cell 1	Load cell 7	Load cell 1	Load cell 7	Load cell 1	Load cell 7	Load cell 1
461,75	2,9	3,47	449,5	4,55	450,3	-0,84	443,3	-0,08	449
462,05	3,05	3,69	447,88	4,5	451,22	-0,97	441,84	-0,94	448,81
462	2,8	3,46	448,87	4,46	451,29	-0,91	441,83	-0,37	448,81
462,07	3	3,53	450,28	4,66	450,02	-1,11	441,86	-0,33	449,81
462,05	2,8	3,39	447,24	4,51	448,91	-1,13	443,35	-0,48	450,47
462,08	3,02	3,35	446,79	4,38	447,17	-0,96	442,34	-0,36	450,52
462,01	2,85	3,41	450,4	4,22	449,04	-1,42	442,47	-0,7	449,4
462,4	2,88	3,55	448,51	4,45	451,04	-1,07	441,53	-0,45	450,48
462,24	2,89	3,71	450,19	4,38	451,16	-1,19	441,78	-0,5	450,05
462,14	3,03	3,35	448,32	4,39	451,84	-1,05	441,92	-0,52	450,33

mean drag	2,9220	mean drag	448,7980	mean drag	450,1990	mean drag	442,2220	mean drag	449,7680
mean lift	462,0790	mean lift	3,4910	mean lift	4,4500	mean lift	-1,0650	mean lift	-0,4730
std drag	0,0954	std drag	1,2829	std drag	1,4445	std drag	0,6417	std drag	0,7089
std lift	0,1679	std lift	0,1293	std lift	0,1186	std lift	0,1643	std lift	0,2289
mean error	0,550999999999988		16,182		14,781		22,538		14,992

Known mass	462,63	Known mass	464,98	Known mass	464,98	known mass	464,76	known mass	464,76

All values are in gramms						Pulley was not in line with attachment point