## Tabelle1
Two axis test sheet		All values are in gramms

	Loading from bottom		Loading from top		Loading 90° in drag direction					Load cell 1 3kg		Load cell 7.1 10kg
	Load cell 7	Load cell 1	Load cell 7	Load cell 1	Load cell 7	Load cell 1					light object	heavy object	light object	heavy object
1	461,81	0,3	461,45	6,74	0,2	465,23					1	4,73	460,63	5,33	460,44
2	461,72	0,24	461,34	6,87	-0,29	465,74					2	4,83	460,59	5,52	460,5
3	461,43	0,5	461,15	6,78	-0,7	465,71					3	4,82	460,64	5,78	460,82
4	461,34	0,5	461,83	6,57	-0,66	465,67					4	4,9	460,71	6,1	460,61
5	461,76	0,7	461,53	6,16	-1,57	465,89					5	4,87	460,62	5,26	460,67
6	461,13	0,42	461,77	6,45	-1,24	465,59					6	4,86	460,61	5,43	460,75
7	461,28	0,44	461,56	6,75	-1,25	465,77					7	4,85	460,65	5,06	460,53
8	461,26	0,78	461,3	6,68	-1,53	465,65
9	461,17	0,81	461,39	6,35	-0,5	465,66					Calibration value	1480.38	Calibration value	429.83
10	461,15	0,55	461,58	6,76	-1,45	465,8					Offset value	8476668	Offset value	8370961

	mean drag	0,524	mean drag	6,611	mean drag	465,671					mean heavy	460,635714285714	mean heavy	460,617142857143
	mean lift	461,405	mean lift	461,49	mean lift	-0,899					mean light	4,83714285714286	mean light	5,49714285714286
	std drag	0,191148575139282	std drag	0,225509300128497	std drag	0,177103234175871					std heavy	0,0382348631736061	std heavy	0,138047610834609
	std lift	0,26387075961118	std lift	0,209337579574767	std lift	0,598710651687812					std light	0,0540722620556003	std light	0,347309385884991

	Known mass	462,6					Heavy weight	460,43
							Light weight	4,65